## Sheet1
专升本-工程测试与信号处理 | 频率混叠是由于（ ）引起的。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 傅氏级数中的各项系数是表示各谐波分量的（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 复杂的信号的周期频谱是（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 周期信号的频谱是离散的，而非周期信号的频谱是（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | <p><span style="font-size: 14px;font-family: 宋体">下列函数表达式中，（&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）是周期信号</span><span style="font-size: 14px;font-family: 宋体">。</span></p> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 多种信号之和的频谱是（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 描述非周期信号的数学工具是（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | <p style="margin-left:47px;text-align:left;line-height:150%;text-autospace: none"><span style=";line-height:150%;font-family:宋体;color:black">下列信号中，（ &nbsp;&nbsp;&nbsp;）信号的频谱是连续的</span><span style=";line-height:150%;font-family:宋体;color:black">。</span></p><p><br/></p> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 连续非周期信号的频谱是（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 时域信号，当持续时间延长时，则频域中的高频成分（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 将时域信号进行时移，则频域信号将会（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | D
专升本-工程测试与信号处理 | <p><img src="/olex/upload/10614/image/20200602/1591090279770032281.png" title="1591090279770032281.png" alt="image.png"/></p> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 如果信号分析设备的通频带比磁带记录下的信号频带窄，将磁带记录仪的重放速度（ ），则也可以满足分析要求。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | <p><img src="/olex/upload/10614/image/20200602/1591090304668002198.png" title="1591090304668002198.png" alt="image.png"/></p> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | A
专升本-工程测试与信号处理 | 瞬变信号x（t），其频谱X（f），则∣X（f）∣2表示（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 不能用确定函数关系描述的信号是（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 时域信号的时间尺度压缩时，其频谱的变化为（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 信号<img src="/olex/upload/10614/image/20200602/1591090355822024199.png" title="1591090355822024199.png" alt="image.png"/>，则该信号是（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 测试系统的静态特性指标有（ ） | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | D
专升本-工程测试与信号处理 | 测试装置传递函数H（<span style="font-size: 14px; font-family: 宋体;">s</span>）的分母与（ ）有关。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 非线性度是表示定度曲线（ ）的程度。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 测试装置的频响函数H（jω）是装置动态特性在（ ）中的描述。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 用常系数微分方程描述的系统称为（ ）系统。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | D
专升本-工程测试与信号处理 | <p><span style="font-size: 14px;font-family: 宋体">下列微分方程中（&nbsp; ）是线性系统的数学模型。</span></p> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 线性系统的叠加原理表明（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | A
专升本-工程测试与信号处理 | 测试装置能检测输入信号的最小变化能力，称为（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | D
专升本-工程测试与信号处理 | 一般来说，测试系统的灵敏度越高，其测量范围（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 测试过程中，量值随时间而变化的量称为（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 线性装置的灵敏度是（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 输出信号与输入信号的相位差随频率变化的关系就是（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 测试装置的脉冲响应函数与它的频率响应函数间的关系是（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 对不变线性系统的频率响应函数等于（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 对某二阶系统输入周期信号 <img src="/olex/upload/10614/image/20200602/1591090508277041013.png" title="1591090508277041013.png" alt="image.png"/>，则其输出信号将保持（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 二阶装置，用相频特性中<img src="/olex/upload/10614/image/20200602/1591090554776086808.png" title="1591090554776086808.png" alt="image.png"/>时所对应的频率ω<sub>n</sub>作为系统的固有频率 的估计值，则值与系统阻尼频率ξ的大小（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 二阶系统的阻尼率ξ越大，则其对阶跃输入的时的响应曲线超调量（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 二阶装置引入合适阻尼的目的是（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 不失真测试条件中，要求幅频特性为（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 信号分析的手段主要有（ ）等。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | D
专升本-工程测试与信号处理 | 为消除压电传感器电缆分布电容变化对输出灵敏度的影响，可采用（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 压电式加速度计，其压电片并联时可提高（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 调频式电涡流传感器的解调电路是（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 压电式加速度传感器的工作频率应该（ ）其固有频率。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 下列传感器中（ ）是基于压阻效应的。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 压电式振动传感器输出电压信号与输入振动的（ ）成正比。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 石英晶体沿机械轴受到正应力时，则会在垂直于（ ）的表面上产生电荷量。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 石英晶体的压电系数比压电陶瓷的（ ）。 | 大得多 | 相接近 | 小得多 | 以上都不对 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 金属丝应变片在测量构件的应变时，电阻的相对变化主要由（ ）来决定的。 | 贴片位置的温度变化 | 电阻丝几何尺寸的变化 | 电阻丝材料的电阻率变化 | 贴片位置的变化 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 电容式传感器中，灵敏度最高的是（ ）。 | 面积变化型 | 介质变化型 | 极距变化型 | 材料变化型 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 极距变化型电容传感器适宜于测量微小位移量是因为（ ）。 | 电容量微小影响灵敏度 | 灵敏度与极距的平方成反比，间距变化大则产生非线形误差 | 非接触测量 | 方便测量 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 压电材料按一定方向放置在交变电场中，其几何尺寸将随之发生变化，这称为（ ）效应。 | 压电 | 压阻 | 压磁 | 逆压电 |  |  | D
专升本-工程测试与信号处理 | 在动态测试中，电桥的输出量通常采用（ ）。 | 电阻量 | 电压量 | 电流量 | 电感量 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 为提高电桥的灵敏度，可采取的方法是（ ）。 | 半桥双臂各串联一片电阻应变片 | 半桥双臂各并联一片电阻应变片 | 适当提高电桥的电源电压 | 增大应变片的初始电阻值 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 为了保证实现极距变化型差动电容传感器的差动工作，传感器的两个电容应当连接成（ ）。 | 并联电路 | 串联电路 | 电桥电路 | 反馈电路 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | <p><img src="/olex/upload/10614/image/20200602/1591090869740067766.png" title="1591090869740067766.png" alt="image.png"/></p> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | D
专升本-工程测试与信号处理 | 电阻应变仪常用交流供桥的原因是（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 调制可以看成是调制信号与载波信号（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | A
专升本-工程测试与信号处理 | 在调幅信号的解调过程中，相敏检波的作用是（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | <p><img src="/olex/upload/10614/image/20200602/1591090933139078374.png" title="1591090933139078374.png" alt="image.png"/></p> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 滤波器的带宽B和建立时间T<sub>e</sub>的乘积是（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | A
专升本-工程测试与信号处理 | 要使RC低通滤波器的通带加宽，则RC值应（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 在一定条件下RC带通滤波器实际上是低通滤波器与高通滤波器（ ）而成的。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | A
专升本-工程测试与信号处理 | 理想滤波器的滤波因素<img src="/olex/upload/10614/image/20200602/1591090987961025798.png" title="1591090987961025798.png" alt="image.png"/>（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | <p><img src="/olex/upload/10614/image/20200602/1591091008153030162.png" title="1591091008153030162.png" alt="image.png"/></p> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | A
专升本-工程测试与信号处理 | <p><img src="/olex/upload/10614/image/20200602/1591091026472064110.png" title="1591091026472064110.png" alt="image.png"/></p> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | A
专升本-工程测试与信号处理 | 滤波器的—3dB频率截止频率，是指信号幅值衰减为输入幅值的（ ）处的频率。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 对连续信号进行采样时，采样频率越高，当保持信号的记录的时间不变时，则（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 把连续时间信号进行离散化时产生混叠的主要原因是（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-工程测试与信号处理 | 若有用信号的强度、信噪比越大，则噪声的强度（ ）。 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | C
专升本-工程测试与信号处理 | 测试装置的灵敏度定义为单位输出变化所引起的输入变化。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 两信号同频率相关，不同频不相关。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 直流电桥的和差特性是电阻值变化：相邻相反，相对相同。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 信号的时域描述能直观地反映信号瞬时值随时间变化的情况。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 实际滤波器的品质因子越小，则滤波器的选择性越好。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 测试过程中，若所测试的信号不随时间变化或变化非常缓慢，称这种测试称为静态测试。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 传感器是把被测量转换成易于变换、传输和处理的一种器件或装置。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 调频是利用调制信号控制高频振荡波的频率，使其随调制信号而变化的过程。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 一般而言，任何一个样本函数都无法恰当地代表随机过程{ x(t) }，随机过程在任何时刻的统计特性须用其样本函数的集合平均来描述。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 信号分析是指对信号进行某种变换或运算。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 磁电传感器的线圈与磁铁固定不动，通过运动着的被测物体（导磁材料）改变磁路的磁阻，从而引起磁力线增强或减弱，使线圈产生感应电动势。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 置于磁场中的载流导体，当它的电流方向与磁场方向不一致时，载流导体上平行磁场方向上的两个面之间产生电动势，这种现象称为霍尔效应。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 光敏电阻没有极性，纯粹是一个电阻元件，使用时既可加直流电压，也可以加交流电压。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 随机信号能用精确的数学关系描述，也能用统计平均值来描述。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 单位阶跃函数可以看作是单边指数衰减函数a → 0时的极限形式。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 激励器的作用是检测被测系统的输入、输出信号。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 当传播时只受地面的反射而其他方面不受任何阻碍，则称为半自由声场。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 载送缓变信号的高频振荡波称为调制信号。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 符号函数可以看作是双边指数衰减函数当a → 0时的极限形式。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 根据显示信号的特征可分为模拟显示和数字显示。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 自感式电感传感器大多属于动铁式，即被测量的变化引起电感元件的磁路磁阻变化从而使线圈的电感值发生变化。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 差动式结构极距变化型电容传感器在测量中虽然提高了灵敏度，但是非线性误差也提高了。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 压电式传感器的前置放大器的作用有两点：其一是将传感器的高阻抗输出变换为低阻抗输出；其二是放大传感器输出的微弱电信号。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 联合概率密度函数表示两个随机信号同时落入某一指定范围内的概率。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 平稳随机过程其统计特性不随时间而变化。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 拾振器的作用是实现对被测系统的激励。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 当传播时不受任何阻碍、无反射存在，则称为自由声场。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 压电式传感器的测量电路中，前置放大器的作用是阻抗变换和信号放大。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 热敏电阻的阻值与温度之间的关系称热敏电阻的热电特性。它是热敏电阻测温的基础。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 抗干扰是测试系统必须采用的技术。常用抗干扰技术包括：隔离技术、滤波技术、屏蔽技术和接地技术。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 周期信号的频谱是（ ）。 | 连续的 | 离散的 | 周期的 | 非周期的 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 系统动态特性在复数域可用（ ）来描述。 | 传递函数 | 频率函数 | 脉冲响应函数 | 傅立叶变换 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 交流电桥除了调电阻平衡以外，还要调（ ）平衡。 | 电感 | 电压 | 电容 | 压力 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | （ ）传感器的工作原理是利用某些物质的压电效应。 | 磁电式 | 压电式 | 电阻式 | 电感式 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 在调制过程中，控制高频振荡的低频信号为（ ）。 | 载波 | 调制信号 | 已载波 | 已调制信号 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 带通滤波器可由（ ）滤波器和高通滤波器串联而成。 | 低通 | 高通 | 带通 | 带阻 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 滤波器的频率分辨力主要由其（ ）决定。 | 品质因子 | 截止频率 | 滤波器因数 | 带宽 |  |  | D
专升本-工程测试与信号处理 | 信号的自相关函数为（ ）函数。 | 偶 | 奇 | 递减 | 递增 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 下列不能描述压电式传感器的是（ ）。 | 有源传感器 | 发电型传感器 | 可逆型换能器 | 能量传递型传感器 |  |  | D
专升本-工程测试与信号处理 | 利用（ ）制成的光电器件有光敏二极管、光敏三极管和光电池等。 | 外光电效应 | 压电效应 | 光电效应 | 光生伏特效应 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 当光敏元件加一定电压时，光电流与光敏元件上光照度正之间的关系，称为（ ）。 | 温度特性 | 光照特性 | 光谱特性 | 伏安特性 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 频率低于20Hz的声音称为（ ）。 | 次声 | 可听声 | 超声 | 特超声 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 下列哪项是测试系统的主要部分（ ）。 | 激励器 | 函数发生器 | 稳压电源 | 功率放大器 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 光纤传光原理的基础，是光的（ ）。 | 全反射 | 散射 | 折射 | 干涉 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 下列不属于磁电式传感器分类的是（ ）。 | 动圈式 | 变磁阻式 | 动芯式 | 动铁式 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 下列哪项不是声级计的组成部分（ ）。 | 函数发生器 | 传声器 | 放大器 | 检波器 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 变磁阻式磁电传感器又称为（ ）传感器。 | 动铁式 | 动圈式 | 变磁通式 | 变磁芯式 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 下面不是周期信号频谱的基本特点的是（ ）。 | 离散性 | 谐波性 | 收敛性 | 发散性 |  |  | D
专升本-工程测试与信号处理 | 信号有多种类型，从分析域上看，经典的分析方法有（ ）。 | 时域法，相频法 | 时域法，幅频法 | 相频法，幅频法 | 时域法，频域法 |  |  | D
专升本-工程测试与信号处理 | 压电式传感器的转换原理是利用晶体材料的（ ）。 | 电阻应变效应 | 压电效应 | 电磁感应 | 霍尔效应 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 传感器的静态特性中，输出量的变化量与引起此变化的输入量的变化量之比称为（ ）。 | 线性度 | 灵敏度 | 稳定性 | 回程误差 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 信息与信号二者间关系是（ ）。 | 信息与信号相同 | 信息包含信号 | 信息在信号之中 | 信息与信号无关 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 当两信号的互相关函数在t0有峰值，表明其中一个信号和另一个信号时移t0时，相关程度（ ）。 | 最低 | 最高 | 适中 | 一般 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 传感器的灵敏度越高，意味着传感器所能感知的（ ）越小。 | 被测量 | 输出量 | 频率特性 | 显示值 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 测试工作的任务主要是要从复杂的信号中提取（ ）。 | 干扰噪声信号 | 正弦信号 | 有用信号 | 频域信号 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 时域信号的时移，则频谱变化为（ ）。 | 扩展 | 压缩 | 不变 | 相移 |  |  | D
专升本-工程测试与信号处理 | 用二阶系统作测量装置时，为获得较宽的工作频率范围，则系统的阻尼比应（ ）。 | 愈大愈好 | 愈小愈好 | 接近1/2 | 接近2 |  |  | D
专升本-工程测试与信号处理 | 在测量位移的传感器中，符合非接触测量，而且不受油污等介质影响的是（ ）。 | 电容式 | 压电式 | 电阻式 | 电涡流式 |  |  | D
专升本-工程测试与信号处理 | 为使电缆的长度不影响压电式传感器的灵敏度，应选用（ ）放大器。 | 电压 | 电荷 | 微分 | 积分 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 当τ→∞时,信号x（t）的自相关函数Rx（τ）呈周期性变化,说明该信号（ ）。 | 为周期信号 | 含有周期成份 | 为离散信号 | 为非周期信号 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 不能用确定的数学公式表达的信号是（ ）信号。 | 复杂周期 | 瞬态 | 非周期 | 随机 |  |  | D
专升本-工程测试与信号处理 | 为了能从调幅波中很好地恢复出原被测信号，通常用（ ）做为解调器。 | 鉴频器 | 整流器 | 鉴相器 | 相敏检波器 |  |  | D
专升本-工程测试与信号处理 | 采样时为了不产生频谱混叠，采样频率必须大于信号最高频率的（ ）倍。 | 4 | 2 | 10 | 5 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 在电桥测量电路中，由于电桥接法不同，输出的电压灵敏度也不同，（ ）接法可以获得最大的输出。 | 单臂电桥 | 差动半桥 | 补偿电桥 | 全桥 |  |  | D
专升本-工程测试与信号处理 | 压电式传感器前置放大器的主要作用是（ ）。 | 把传感器的低阻抗输出变换为高阻抗输出 | 把传感器的高阻抗输出变换为低阻抗输出 | 调制传感器的输出信号 | 对传感器的输出信号尽行检波 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 理想滤波器在通带内的幅频特性为（ ）。 | 常数 | 零 | 零或常数 | 无法确定 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 如果窗函数频谱的主瓣峰值相对于左右旁瓣峰值越大，则该窗函数的泄漏误差（ ）。 | 越小 | 越大 | 不定 | 不确定 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 一个相邻双臂工作的测力电桥，如果将两工作臂的一个应变片均改为两个应变片串联，则电桥的输出电压（ ）。 | 加大一倍 | 减小一倍 | 不变 | 加大两倍 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 数字信号的特性是（ ）。 | 时间上离散、幅值上连续 | 时间、幅值上均离散 | 时间、幅值上都连续 | 时间上连续、幅值上量化 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 一阶系统的动态特性参数是（ ）。 | 固有频率 | 阻尼比 | 时间常数 | 灵敏度 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 系统在全量程内，输入量由大到小时，对于同一个输入量所得到的两个数值不同的输出量之间的最大差值称为（ ）。 | 回程误差 | 绝对误差 | 相对误差 | 非线性误差 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 电涡流式传感器是利用（ ）材料的电涡流效应工作的。 | 金属导电 | 半导体 | 非金属 |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 直流电桥同一桥臂增加应变片数时，电桥灵敏度将（ ）。 | 增大 | 减少 | 不变 | 变化不定 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 描述周期信号的数学工具是（ ）。 | 相关函数 | 傅氏级数 | 傅氏变换 | 拉氏变换 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 如果一个信号的频谱是离散的。则该信号的频率成分是（ ）。 | 有限的 | 无限的 | 可能是有限的，也可能是无限的 | 以上都不对 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 传感器是把被测量转换成易于（ ）的一种器件或装置。 | 变换 | 传输 | 处理 | 放大 |  |  | ABC
专升本-工程测试与信号处理 | 按构成原理分类，属物性型传感器的有（ ）。 | 电阻应变片 | 热敏电阻 | 电容传感器 | 压电晶片 |  |  | ABD
专升本-工程测试与信号处理 | 为提高和改善传感器的技术性能，可采取以下技术措施（ ）。 | 差动技术 | 放大技术 | 平均技术 | 补偿与修正技术 |  |  | ACD
专升本-工程测试与信号处理 | 金属电阻应变片的规格一般以（ ）表示。 | 面积 | 初始阻值 | 温度 | 长度 |  |  | AB
专升本-工程测试与信号处理 | 应变片的温度误差补偿方法通常可分为（ ）。 | 桥路补偿法 | 外接传感器法 | 应变片自补偿法 | 算法补偿 |  |  | AC
专升本-工程测试与信号处理 | 电容传感器的转换电路包括（ ）。 | 交流电桥 | 变压器电桥 | 调频电路 | 运算放大器电路 |  |  | ABCD
专升本-工程测试与信号处理 | 压电式传感器的测量电路中，前置放大器的作用是（&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;)。 | 提高采样频率 | 傅里叶变换 | 阻抗变换 | 信号放大 |  |  | CD
专升本-工程测试与信号处理 | 常见光电检测器件有（ ）。 | 光敏电阻 | 电荷耦合器件CCD | 光敏二极管 | 光电管 |  |  | ABCD
专升本-工程测试与信号处理 | 抗干扰是测试系统必须采用的技术。常用抗干扰技术包括（ ）。 | 接地技术 | 隔离技术 | 滤波技术 | 屏蔽技术 |  |  | ABCD
专升本-工程测试与信号处理 | 测试系统通常由（ ）所组成。 | 激励源 | 传感器 | 信号的调理和转换 | 信号处理 |  |  | BCD
专升本-工程测试与信号处理 | 调制的目的是（ ）。 | 实现缓变信号的传输 | 将信号变复杂 | 提高信号传输中的抗干扰能力和信噪比 | 信号的远距离传输 |  |  | BC
专升本-工程测试与信号处理 | 为了保证离散傅里叶变换的结果在一个周期内与原信号的频谱保持一致，需要解决什么问题（ ）。 | 频率混叠 | 截断、泄漏和窗函数 | 量化误差 | 栅栏效应 |  |  | BC
专升本-工程测试与信号处理 | 产生漂移的原因有（ ）。 | 传感器本身质量问题 | 测试系统自身结构参数的变化 | 外界工作环境参数的变化对输出的影响 | 测试系统产生位移 |  |  | BC
专升本-工程测试与信号处理 | 提高应变测量精度的措施有（ ）。 | 除导线电阻产生的影响 | 减小读数漂移 | 补偿温度影响 | 减少贴片误差 |  |  | ABCD
专升本-工程测试与信号处理 | 滤波器可以按（ ）分类。 | 按所处理信号的形式 | 按电路是否需要电源 | 按传递函数的阶数 | 按滤波器的选频作用 |  |  | ABCD
专升本-工程测试与信号处理 | 力的测试方法有（ ）。 | 通过重力或电磁力 | 利用流体压力 | 测量频率变化 | 弹性元件的形变 |  |  | ABCD
专升本-工程测试与信号处理 | 电容式传感器的优点有（ ）。 | 高阻抗，小功率 | 良好的动态特性 | 可进行非接触测量 | 本身发热影响小 |  |  | ABCD
专升本-工程测试与信号处理 | 回程误差产生的原因是（ ）。 | 摩擦 | 间隙 | 弹性元件滞后 | 电磁元件滞后 |  |  | ABCD
专升本-工程测试与信号处理 | 电阻应变仪的分类有哪些（ ）。 | 静态电阻应变仪 | 静动态电阻应变仪 | 动态电阻应变仪 | 超动态电阻应变仪 |  |  | ABCD
专升本-工程测试与信号处理 | 将时域信号进行压缩，同样则该信号对应的频域信号将会产生压缩变化。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 金属电阻应变片在测量某一构件应变时，其电阻的相对变化主要是由导体电阻率的变化所引起。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | <p>由于H（s）=Y（s）/X（s），即将X（s）减小时，H（s）将增大，因此H（s）和输入有关。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 信号在时域上波形有所变化，必然引起频谱的相应变化。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 一阶系统的时间常数τ越小越好。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | <p><img src="/olex/upload/10614/image/20200427/1587980208246065394.png" title="1587980208246065394.png" alt="image.png"/>不属于周期信号。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 信号的频域描述是以时间为独立变量的描述方法。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 变极距型电容传感器中，输入输出之间是线性的关系。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 传递函数表征了系统的固有特性，并反映了物理结构，因此，凡传递函数相同的系统，其物理结构相同。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 若两信号是同频率的周期信号，当两信号的频率相同时，两信号相关。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 所有周期信号都是功率信号。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 离散信号即就是数字信号。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 信号的频域描述能直观地反映信号瞬时值随时间变化的情况。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 磁电式传感器的工作原理是利用某些物质的压电效应。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 两信号不同频率相关，同频不相关。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 信号的时域描述与频域描述包含相同的信息量。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 非周期信号的频谱一定是连续的。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 随机信号的频域描述为功率谱。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 在线性时不变系统中，当初始条件为零时，系统的输出量与输入量之比的拉氏变换称为传递函数。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 传递函数相同的各种装置，其动态特性均相同。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 测量装置的灵敏度越高，其测量范围就越大。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 幅频特性是指响应与激励信号的振幅比与频率的关系。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 压电加速度计的灵敏度越高，其工作频率越宽。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | A/D转换器的位数越多，则量化误差越小。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 窗函数频谱的主峰瓣宽度越窄，旁瓣幅度越小，用其截取信号所引起的误差越小。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 下列哪项不是噪声的物理度量（ ）。 | 声压 | 声强 | 声功率 | 声响 |  |  | D
专升本-工程测试与信号处理 | 下列哪项是定度的方法（ ）。 | 定点法 | 直接法 | 间接法 | 标准法 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 下列哪项属于随机激励方法（ ）。 | 伪随机激励 | 脉冲激励 | 正弦扫描激励 | 阶跃激励 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 只考虑均值和峰值两项的分析方法是（ ）。 | 周期性信号分析 | 准周期信号分析 | 瞬变信号分析 | 随机信号分析 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 单位冲激函数的频谱为（ ）。 | 0 | 1 | 2 | 不存在 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 把信号变成适于数字处理的形式是（ ）。 | 模数转换 | 数模转换 | 信号调理 | 数字信号分析 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 变压器式传感器属于（ ）电感传感器。 | 变压器式 | 涡流式 | 互感式 | 自感式 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 面积变化型电容传感器适用于（ ）的测量。 | 较大直线位移及角位移 | 液位 | 湿度 | 速度 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 应变片常用于（ ）的测量。 | 结构应力和应变分析 | 温度与压力 | 速度与与加速度 | 电压与电流 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 一般情况下，传感器的输出量通常为（ ） | 非电量信号 | 电量信号 | 位移信号 | 光信号 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | （ ）所记录的信号不能在记录介质上直接观察到，需要通过其他仪器设备才能显示出来。 | 显性记录仪 | 隐性记录仪 | 电位差记录仪 | 笔式记录仪 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 通带内信号的幅值和相位都不失真，阻带内的频率成分都衰减为零的滤波器是&nbsp;（ ）。 | 理想滤波器 | 实际滤波器 | 有源滤波器 | 无源滤波器 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 下面属于压电单晶体的是（ ）。 | 电气石 | 钛酸钡 | 锆钛酸铅 | 铌镁酸铅 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 差动变压器式传感器的在使用时，传感器输出电压包含了位移的大小及方向，因其为交流信号，只有接入（ ）电路，才能提取出这两种信息。 | 调幅 | 调相 | 相敏检波 | 调频 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 下列不属于电容式传感器分类的为（ ）。 | 面积变化型 | 介质变化型 | 气隙变化型 | 极距变化型 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 下列物理量中可以用高分子膜湿度传感器来测量的是（ ） | 气体水分 | 气体湿度 | 气体浓度 | 气体成分 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 利用（ ）制成的光电器件有真空光电管、充气光电管和光电倍增管。 | 外光电效应 | 压电效应 | 内光电效应 | 光生伏特效应 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 描述了信号现在值与未来值之间依赖关系的函数是（ ）。 | 自相关函数 | 联合概率密度函数 | 相干函数 | 互相关函数 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 从已调波中恢复出调制信号的过程称为（ ）。 | 解调 | 调制 | 检波 | 调幅 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 下列哪种滤波器用作频谱分析仪中的选频装置&nbsp;（ ）。 | 低通滤波器 | 高通滤波器 | 带通滤波器 | 带阻滤波器 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 常用的拟合直线的方法不包括以下哪一种？（ ） | 最小二乘法 | 端点连线法 | 最大偏差比较法 | 插值法 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 低频透射式涡流传感器不能够用于（ ）。 | 材料厚度测量 | 材质鉴别 | 探伤 | 位移测量 |  |  | C
专升本-工程测试与信号处理 | 常见的记录仪分为显性记录仪和（ ）。 | 电位差记录仪 | 隐性记录仪 | 笔式记录仪 | X－Y函数记录仪 |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 对调幅波进行解调还原出调制信号的过程是（ ）。 | 检波 | 调频 | 鉴频 | 调制 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 周期信号频谱的基本特点不包括&nbsp;（ ）。 | 离散性 | 谐波性 | 收敛性 | 发散性 |  |  | D
专升本-工程测试与信号处理 | 非周期信号的频谱是（ ） | 连续的 | 离散的 | 连续又离散 | 不确定 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 传感器位于测试系统的（ ），是测试系统最基本的器件。 | 输入端 | 输出端 | 中间放大 | 隔离端 |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 压电式传感器的前置放大器的作用有两点：其一是将传感器的高阻抗输出变换为低阻抗输出；其二是放大传感器输出的微弱电信号。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 联合概率密度函数表示两个随机信号同时落入某一指定范围内的概率。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 平稳随机过程其统计特性不随时间而变化。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |  | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 拾振器的作用是实现对被测系统的激励。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |  | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 当传播时不受任何阻碍、无反射存在，则称为自由声场。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |  | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 调频是利用调制信号控制高频振荡波的频率，使其随调制信号而变化的过程。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |  | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 一般而言，任何一个样本函数都无法恰当地代表随机过程{&nbsp;x(t)&nbsp;}，随机过程在任何时刻的统计特性须用其样本函数的集合平均来描述。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |  | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 信号分析是指对信号进行某种变换或运算。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |  | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 磁电传感器的线圈与磁铁固定不动，通过运动着的被测物体（导磁材料）改变磁路的磁阻，从而引起磁力线增强或减弱，使线圈产生感应电动势。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |  | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 置于磁场中的载流导体，当它的电流方向与磁场方向不一致时，载流导体上平行磁场方向上的两个面之间产生电动势，这种现象称为霍尔效应。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |  | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 压电陶瓷由多种材料经烧结合成，原始压电陶瓷须经强电场极化处理后才具有压电性。压电陶瓷的压电常数一般比石英低数百倍。现代压电元件，大多采用压电晶体。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |  | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 灵敏度、鉴别力阈、分辨力是静态特性的评定指标。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |  | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 确定性信号又可分为周期信号和非周朗信号。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |  | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 振动是有害的。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |  | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 位移是标量。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |  | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 载送缓变信号的高频振荡波称为调制信号。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |  | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 符号函数可以看作是双边指数衰减函数当a&nbsp;→&nbsp;0时的极限形式。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |  | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 根据显示信号的特征可分为模拟显示和数字显示。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |  | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-工程测试与信号处理 | 自感式电感传感器大多属于动铁式，即被测量的变化引起电感元件的磁路磁阻变化从而使线圈的电感值发生变化。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |  | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | 差动式结构极距变化型电容传感器在测量中虽然提高了灵敏度，但是非线性误差也提高了。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-工程测试与信号处理 | <p>位移传感器，位移变化1mm时，输出电压变化为300mV，系统的灵敏度为（&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ）</p> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | A