《建筑力学与结构》练习题及答案解析

第一课时

- 单选题

- 凡是供人们在其内进行生产、生活或其他活动的房屋（或场所）称为( A  )。

- 建筑物

- 构筑物

- 建筑结构

- 结构组成

解析：/*建筑物*/是供人们在其内进行生产、   生 活或其他活动的房屋（或场所），如住宅、学校、厂房等。

- 我国所采用的设计基准期为( D  )年。

- 20

- 30

- 40

- 50

解析：我国所采用的设计基准期为/*50*/年。

- 《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）将建筑结构分为( C  )级。

- 一

- 二

- 三

- 四

解析：根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001），建筑结构分为/*三级*/。

- 纪念性建筑和特别重要的建筑结构设计使用年限是( D  )。

- 1～5年

- 25年

- 50年

- 100年及以上

解析：纪念性建筑和特别重要的建筑结构设计使用年限是/*100年及以上*/。

- 当杆件两端承受沿轴线方向的拉力或压力时，杆件将产生( A  )变形。

- 轴向拉伸或压缩

- 剪切

- 扭转

- 弯曲

解析：当杆件两端承受沿轴线方向的拉力或压力时，杆件将产生轴向伸长或压缩变形。这种变形称为/*轴向拉伸或压缩*/。

- 判断题

- 结构的功能中，在正常使用不发生影响使用的变形和裂缝。这是属于安全性功能。B

- 正确

- 错误

解析：适用性是在正常使用时具有良好的工作性能。不发生影响使用的变形和裂缝。所以该表述是/*错误*/的。

- 结构设计所采用的荷载统计参数需要选定一个时间参数。A

- 正确

- 错误

解析：结构设计所采用的荷载统计参数以及与时间有关的材料性能取值，都需要选定一个时间参数。所以该表述是/*正确*/的。

- 静荷载是指荷载的大小、方向和作用位置是不随时间变化的荷载。A

- 正确

- 错误

解析：荷载的大小、方向和作用位置是不随时间变化的荷载称为静荷载。所以该表述是/*正确*/的。

- 对杆件产生剪切变形的剪力，其力作用线垂不一定直于杆件轴线。B

- 正确

- 错误

解析：对杆件产生剪切变形的剪力，其力作用线垂必定直于杆件轴线。所以该表述是/*错误*/的。

- 产生弯曲变形的杆件，其弯曲方向必定向下。B

- 正确

- 错误

解析：产生弯曲变形的杆件，其弯曲方向是取决于受外力方向。所以该表述是/*错误*/的。

第二课时

- 单选题

- 永久荷载也称为( A  )。

- 恒荷载

- 可变荷载

- 偶然荷载

- 动荷载

解析：永久荷载也称为/*恒荷载*/，是不随时间变化的荷载。

- 柔索对物体的约束反力，作用在连接点，方向沿柔索( B  )。

- 指向该被约束体，恒为拉力

- 背离该被约束体，恒为拉力

- 指向该被约束体，恒为压力

- 背离该被约束体，恒为压力

解析：被约束体在自重作用向下移动，作为柔索对物体的约束反力，方向沿柔索/*背离该被约束体，恒为拉力*/。

- 平衡状态是指物体相对地球（ D ）的状态。

- 静止

- 变速运动

- 匀速运动

- 静止或匀速直线运动

解析：平衡状态是指物体相对地球/*静止或匀速直线运动*/的状态，也叫相对静止。

- 物体系中的一对平衡力应是( B  )。

- 等值、反向、共线

- 等值、反向、共线、同体

- 等值、反向、共线、异体

- 等值、同向、共线、异体

解析：平衡力是在同一物体的两个力上，大小相等，方向相反，且作用在同一直线上。所以应是/*等值、反向、共线、同体*/。

- 物体系中的作用力和反作用力应是( C  )。

- 等值、反向、共线

- 等值、反向、共线、同体

- 等值、反向、共线、异体

- 等值、同向、共线、异体

解析：作用力和反作用力是大小相等，方向相反，作用同一直线并分别作用在两个物体上。所以应是/*等值、反向、共线、异体*/。

- 判断题

- 物体受到同一平面内互不平行的3个力作用而平衡时，此三力必汇交于一点。A

- 正确

- 错误

解析：根据三力平衡汇交定理，此三力必汇交于一点。故该表述是/*正确*/的。

- 作用在物体上的力可以沿作用线移动，对物体的作用效果不变。A

- 正确

- 错误

解析：该表述符合力的可传性原理，故该表述是/*正确*/的。

- 物体在一个力系作用下，此时加上或去掉另一平衡力系不会改变原力系对物体的外效应。A

- 正确

- 错误

解析：一对平衡力的合力为零，所以加上或去掉另一平衡力系不会改变原力系对物体的外效应。故该表述是/*正确*/的。

- 合力一定比分力大。B

- 正确

- 错误

解析：力既有大小，也有方向，当二力方向相同时，其合力增加，方向相反则相互抵消。所以该表述是/*错误*/的。

- 合力一定比分力小。B

- 正确

- 错误

解析：力既有大小，也有方向，当二力方向相同时，其合力增加，方向相反则相互抵消。所以该表述是/*错误*/的。

第三课时

- 单选题

- 只限物体任何方向移动，不限制物体转动的支座称( A  )支座。

- 固定铰

- 可动铰

- 固定端

- 光滑面

解析：固定铰在x和y两个方向都提供了约束力，约束了这2个方向的移动，所以选/*固定铰*/。

- 只限物体垂直于支承面方向的移动，不限制物体其它方向运动的支座称( B  )支座。

- 固定铰

- 可动铰

- 固定端

- 光滑面

解析：可动铰在y方向都提供了约束力，只约束了这个方向的移动，所以选/*可动铰*/。

- 既限制物体任何方向运动，又限制物体转动的支座称( C  )支座。

- 固定铰

- 可动铰

- 固定端

- 光滑面

解析：固定端不但在x和y两个方向都提供了约束力，约束了这2个方向的移动，而且还提供力矩约束转动，所以选/*固定端*/。

- 约束反力的方向总是和该约束所能阻碍物体的运动方向( D  )。

- 平行

- 垂直

- 相同

- 相反

解析：约束反力是约束被约束物体，其方向总是和该约束所能阻碍物体的运动方向/*相反*/。

- 使物体产生运动或产生运动趋势的力称( C  )。

- 约束力

- 被动力

- 主动力

- 约束反力

解析：主动力使物体产生运动或产生运动趋势的外力，所以选/*主动力*/。

- 判断题

- 约束是限制物体运动的装置。A

- 正确

- 错误

解析：约束是限制物体运动的装置，这种装置也可以由其他结构件来代替。故该表述是/*正确*/的。

- 在结构的计算简图中，外伸梁可其轴线(各截面形心的连线)来表示。A

- 正确

- 错误

解析：在结构的计算简图中，整个杆件则以其轴线(各截面形心的连线)来表示。故该表述是/*正确*/的。

- 梁的一端固定在墙上，墙可看作梁的支座。A

- 正确

- 错误

解析：支座指结构与基础(或者别的支承构件)之间的连接构造，只要对另一结构起支承作用，均为支座。故该表述是/*正确*/的。

- 在一定范围内连续均匀分布的载荷叫均布载荷。A

- 正确

- 错误

解析：在结构的计算简图中，为计算方便，梁的受力很多时候都会简化为均布载荷。故该表述是/*正确*/的。

- 在计算构件的未知受力时，首先应作出该构件的受力分析简图。A

- 正确

- 错误

解析：作出构件的受力分析简图，可建立力或力矩平衡方程求未知受力。故该表述是/*正确*/的。

第四课时

- 单选题

- 在平面力糸中，力的作用线都汇交于一点的力系称（ C  ）力系。

- 空间汇交

- 空间一般

- 平面汇交

- 平面一般

解析：在平面力糸中，力的作用线都汇交于一点的力系称/*平面汇交*/力系。

- 平面汇交力系平衡的必要和充分条件是该力系的（ A  ）为零。

- 合力

- 合力偶

- 主矢

- 主矢和主矩

解析：面汇交力系平衡的充分和必要的解析条件是力系中各力在直角坐标系各轴上投影的代数和分别等于零，即/*合力 */为零。

- 平面力偶系合成的结果是一个（   B    ）。

- 合力

- 合力偶

- 主矢

- 主矢和主矩

解析：平面力偶系的合成结果是一个/*合力偶*/，合力偶的力偶矩等于各分力偶矩的代数和。

- 平面力偶系平衡的必要和充分条件是该力偶系的（ B  ）为零。

- 合力

- 合力偶矩

- 主矢

- 主矢和主矩

解析：平面力偶系平衡的充分和必要条件是：力偶系中各力偶矩的代数和等于零，即/*合力偶矩*/等于零

- 一力F的大小为40KN，其在Y轴上的分力大小为40KN，力F与X轴的夹角应为（ D）度。

- 60

- 无法确定

- 30

- 90

解析：根据力的分解原理，一个力F沿直角坐标轴y分解得到相同大小的分力，可知力F与X轴的夹角应为/*90*/度。

- 物体受三个互不平行的力作用而平衡，其力多边形是(    A    )。

- 三角形

- 四边形

- 五边形

- 六边形

解析：根据力的力多边形法则，物体受三个互不平行的力作用而平衡，其力多边形是/*三角形*/。

- 判断题

- 力使物体矩心作逆时针转动为正，反之为负。A

- 正确

- 错误

解析：力矩是力F对点O之矩，力矩正负号规定:力使物体矩心作逆时针转动为正，反之为负。故该表述是/*正确*/的。

- 根据力矩的计算公式，力臂是矩心到力的作用点之间的距离。B

- 正确

- 错误

解析：根据力矩的计算公式，力臂是矩心到力的作用线的最短距离。所以该表述是/*错误*/的。

- 力偶对其作用面内任一点的矩恒等于力偶矩，而与矩心的位置无关。A

- 正确

- 错误

解析：一对力偶产生的矩是力偶矩，力偶矩的大小与该对力偶之间的最短距离有关，与与矩心的位置无关。故该表述是/*正确*/的。

- 力偶能合成为一个力，所以能用一个力来代替。B

- 正确

- 错误

解析：力偶是两个力大小相等，方向相反，但不作用在同一直线上。力偶不能合成为一个力，所以不能用一个力来代替。所以该表述是/*错误*/的。

第五课时

- 单选题

- 构件在外力作用下平衡时，可以利用(   B    )。

- 平衡条件求出所有未知力

- 平衡条件求出某些未知力

- 力系的简化求未知力

- 力系的合成或分解求未知力

解析：构件在外力作用下平衡时，可以利用/*平衡条件求出某些未知力*/。

- 在平面力糸中，各力的作用线均相互平行的力糸叫( C  )力糸。

- 平面汇交

- 空间汇交

- 平面平行

- 平面一般

解析：在平面力糸中，各力的作用线均相互平行的叫/*平面平行*/力糸，是一种特殊的力糸。

- 作用于物体上某点的力可以平行移动到此物体上任意一点，但必须附加一个( B  )。

- 力

- 力偶

- 力矩

- 力偶矩

解析：根据力的平移定理，作用于物体上某点的力可以平行移动到此物体上任意一点，但必须附加一个/*力偶*/。

- 各力的作用线于同一平面内，但不都汇交于同一点，也不彼此相互平行的力糸( D )力糸。

- 平面汇交

- 空间汇交

- 平面平行

- 平面一般

解析：同一平面内，各力的作用线于不都汇交于同一点，也不彼此相互平行的力糸/*平面一般*/力糸。

- 平面一般力系平衡方程的基本形式中，前两个称为投影方程，后一个称为( C  )。

- 力方程

- 力偶方程

- 力矩方程

- 内力方程

解析：平面一般力系平衡方程的基本形式，其中，前两个称为投影方程，后一个称为/*力矩方程*/。

- 判断题

- 平面平行力糸不是平面一般力系。B

- 正确

- 错误

解析：平面平行力糸是平面一般力系的特殊力糸。所以该表述是/*错误*/的。

- 运用平面一般力系的平衡方程求未知力之前，应首先画出结构的受力分析简图。A

- 正确

- 错误

解析：画出结构的受力分析简图的目的有利于计算。故该表述是/*正确*/的。

- 平面一般力系的平衡方程数为3个。A

- 正确

- 错误

解析：根据平面一般力系的平衡条件，求未知力的平衡方程数为3个。故该表述是/*正确*/的。

- 一个静定的平面物体系它由4个单个物体组合而成，则该物体系能列出4个独立平衡方程。B

- 正确

- 错误

解析：根据平面一般力系的平衡条件，求未知力的平衡方程数为3个。所以该表述是/*错误*/的

- 平面一般力系的三力矩式平衡方程的附加使用条件是三个矩心不共线。A

- 正确

- 错误

解析：只有三个矩心不共线，解方程组的才能有效保留一个未知而求解。故该表述是/*正确*/的。

第六课时

- 单选题

- 静定结构的几何组成特征是 ( D  ) 。

- 体系几何可变

- 体系几何瞬变

- 体系几何不变

- 体系几何不变且无多余约束

解析：静定结构的自由度数刚好被约束数抵消了，所以静定结构是/*体系几何不变且无多余约束*/。

- 对于一个超静定结构, 如果该结构有3个多余约束则该超静定结构( C  )。

- 超1次静定结构

- 超2次静定结构

- 超3次静定结构

- 超4次静定结构

解析：超静定结构是有多余约束的几何不变体系。有n个多余约束的几何不变体系，称为n次超静定。所以该选择是/*超3次静定结构 */的。

- 一个点在平面内的自由度有( A  )个。

- 2

- 3

- 4

- 5

解析：自由度是确定体系位置所需要的独立参数的数目，所以一个点在平面内的自由度有/*2*/个。

- 一个刚片在平面内的自由度有( B  )个。

- 2

- 3

- 4

- 5

解析：自由度自由度也可以理解为刚片在平面内的运动方式，所以一个刚片在平面内的自由度有/*3*/个。

- 在约束的类型中，刚结点可提供约束数为( C  )个。

- 1

- 2

- 3

- 4

解析：刚结点相当于固定端支座，可提供约束数为/*3*/个。

- 判断题

- 几何不变体系是指在荷载作用下，不考虑材料的位移时，结构的形状和位置都不可能变化的结构体系。B

- 正确

- 错误

解析：几何不变体系是在不考虑材料变形的条件下，体系受力后，能保持其几何形状和位置的不变，且不发生刚体形变的运动的体系。所以该表述是/*错误*/的。

- 一个复铰能提供(n-1)个约束。B

- 正确

- 错误

解析：一个复铰相当于n-1个单铰，相当于2(n-1)个约束。所以该表述是/*错误*/的。

- 凡使体系的自由度减少为零所需要的最少约束称必要约束。A

- 正确

- 错误

解析：凡使体系的自由度减少为零所需要的最少约束称必要约束。所以该表述是/*正确*/的。

- 地球是最大的刚片。A

- 正确

- 错误

解析：在几何组成分析的应用，一般把建筑物的基础组合成一个刚片，而它属地球的一小部分。所以该表述是/*正确*/的。

- 对于三刚片规则，三个不共线的铰可以是实铰，也可以是虚铰。A

- 正确

- 错误

解析：虚铰指在平面内没实交点，但两根链杆延长作用线在某处有交点。它的作用与实铰等同。所以该表述是/*正确*/的。

第七课时

- 单选题

- 梁的变形一般表现为挠度和转角变形两种, 其中挠度的符号规定为 (   A     ) 。

- 向下的挠度为正, 向上为负

- 向下的挠度为负, 向上为正

- 向上向下均为正

- 向上向下均为负

解析：弯矩的正负号规定是使梁下边受拉，上边受压为正，反之使为负，所以挠度的符号规定为/*向下的挠度为正, 向上为负*/。

- 轴向力的正负规定是 ( B  ) 。

- 压为正

- 拉为正

- 指向截面为正

- 背离截面为负

解析：轴向力的正负号规定：轴力使杆件受拉为正，受压为负。所以选/*拉为正*/。

- 在轴力图上，习惯上将正值拉力的轴力图画在（ A  ）。

- 坐标的正向

- 坐标的负向

- 坐标的原点

- 偏离坐标

解析：作轴力图时，习惯上将正值（拉力）的轴力图画在/*坐标的正向*/；负值（压力）的轴力图画在坐标的负向。

- 截面法求杆件截面内力的三个主要步骤顺序为( D  )。

- 列平衡方程、画受力图、取分离体

- 画受力图、列平衡方程、取分离体

- 画受力图、取分离体、列平衡方程

- 取分离体、画受力图、列平衡方程

解析：截面法是求内力的基本方法。它的三个主要步骤顺序为/*取分离体、画受力图、列平衡方程*/。

- 通常把含有表示为坐标X的弯矩的函数称为( C  )。

- 轴力方程

- 剪力方程

- 弯矩方程

- 平衡方程

解析：通常把含有表示为坐标X的弯矩的函数称为/*弯矩方程*/。

- 判断题

- 截面上的剪力如果有使考虑的脱离体有逆时针转动的趋势则为正，反之为负。B

- 正确

- 错误

解析：剪切力的正负号规定:截面上的剪力如果有使考虑的脱离体有顺时针转动的趋势则为正，反之为负。所以该表述是/*错误*/的。

- 平面弯曲时，轴线一定在荷载作用平面内弯成曲线。B

- 正确

- 错误

解析：平面弯曲时，轴线一定在荷载作用平面内可以不弯成曲线。所以该表述是/*错误*/的。

- 简支梁在跨中受集中力P作用时，支座处弯矩一最大。B

- 正确

- 错误

解析：简支梁在跨中受集中力P作用时，支座处弯矩为零，跨中弯矩最大。所以该表述是/*错误*/的。

- 梁上任一截面上的弯矩对X的一阶导数等于该截面的剪力。A

- 正确

- 错误

解析:梁上任一截面上的弯矩对X的一阶导数等于该截面的剪力。所以该表述是/*正确*/的。

- 内力由外力引起的并随着外力的增大而增大。对构件来说，内力的增大是有限的。B

- 正确

- 错误

解析：对构件来说，内力的增大是有限的，当内力超过限度时，构件就会破坏。所以该表述是/*错误*/的。

第八课时

- 单选题

- 轴向拉(压)杆横截面正应力也随轴力N的正负而有正负之分，正负规定为：( C  )。

- 拉应力为负，压应力为负

- 拉应力为正，压应力为正

- 拉应力为正，压应力为负

- 拉应力为负，压应力为正

解析：正应力也随轴力N的正负而有正负之分，即方向背离截面为正，称为拉应力；方向指向截面为负，称为压应力。即是/*拉应力为正，压应力为负*/。

- 低碳钢的拉伸过程中，胡克定律在（ A ）范围内成立。

- 弹性阶段

- 屈服阶段

- 强化阶段

- 颈缩阶段

解析：胡克在外力不超过弹性范围的条件下，通过杆件在轴向拉伸试验得出胡克定律。所以在/*弹性阶段 */范围内成立。

- 低碳钢拉伸试验的可分为几个阶段:弹性阶段﹑屈服阶段﹑强化阶段和( D )。

- 开始阶段

- 中间阶段

- 末端阶段

- 颈缩阶段

解析：低碳钢拉伸试验的可分为几个阶段:弹性阶段﹑屈服阶段﹑强化阶段和/*颈缩阶段 */

- 在低碳钢的拉伸过程中，出现极限强度值是发生在（ C ）阶段。

- 弹性

- 屈服

- 强化

- 颈缩

解析：在强化阶段，为使试件继续变形必须要加大拉力，从而出现了材料拉断前所承受的强度极限，所以选/*强化阶段*/。

- 工程上，国家对各种材料规定了构件工作时允许承受的应力最高值。该值为( C )。

- 比例极限

- 屈服强度

- 许用应力

- 极限应力

解析：/*许用应力*/指工程上为了保证构件正常工作而不致破坏，在考虑一定安全储备量的前提下，对各种材料规定了构件工作时允许承受的应力最高值。

- 判断题

- 低碳钢在拉伸试验中的颈缩阶段，出现断面收缩并断裂是由于应力集中的结果。A

- 正确

- 错误

解析：在颈缩阶段，当某一位置出现断面收缩，该位置由于截面积的减小而产生较大的应力。所以该表述是/*正确*/的。

- 根据胡克定律，材料的延伸率越大，说明材料的塑性越好。A

- 正确

- 错误

解析：延伸率是代表相对纵向变形，变形越大，材料的延伸率越大，说明材料的塑性越好。所以该表述是/*正确*/的。

- 在工程中，要保证杆件安全可靠工作，必须使杆件内的最大应力小于材料的许用应力。A

- 正确

- 错误

解析：杆件内的最大应力小于材料的许用应力，是杆件安全可靠地工作的强度条件。所以该表述是/*正确*/的。

- 在工程实际中，轴向拉(压)杆的强度条件公式，可以进行校核强度﹑设计截面﹑确定许用荷载等设计工作。A

- 正确

- 错误

解析：在工程实际中，轴向拉(压)杆的强度条件公式，可以进行校核强度﹑设计截面﹑确定许用荷载等设计工作。所以该表述是/*正确*/的。

- 由于杆件外形的突然变化而引起局部应力急剧增大的现象称应力突变。B

- 正确

- 错误

解析：由于杆件外形的突然变化而引起局部应力急剧增大的现象称应力集中。所以该表述是/*错误*/的。

第九课时

- 单选题

- 梁在剪切弯曲变形时，梁横截面在中性轴处的弯曲应力为( D )。

- 剪应力为零 、正应力最大

- 剪应力最大、正应力最大

- 剪应力为零 、正应力为零

- 剪应力为最大、正应力为零

解析：梁在剪切弯曲变形时，梁横截面在中性轴处的弯曲应力为/*剪应力为最大、正应力零*/。

- 对于等直梁，最大弯矩所在或产生最大正应力的截面就是( D )。

- 危险点

- 危险平面

- 危险应力

- 危险截面

解析：对于等直梁，最大弯矩所在或产生最大正应力的截面就是/*危险截面*/。危险截面上的最大应力点称为危险点。

- 梁的弯曲正应力计算公式应在（  B  ）范围内使用。

- 塑性

- 弹性

- 弹塑性

- 小变形

解析：梁的弯曲正应力计算公式是在胡克定律基础上推出来的，所以应在/*弹性*/范围内使用。

- 梁各横截面上只有（  C  ）而无剪力的情况称为纯弯曲。

- 扭矩

- 轴力

- 弯矩

- 应力

解析：纯弯曲是指梁各横截面上只受到弯矩作用下产生的弯曲。故选/*弯矩*/的。

- 抗弯截面系数W的量纲为长度的（  C  ）次方量纲。

- 1

- 2

- 3

- 4

解析：抗弯截面系数W的单位是长度的3次方，所以它的量纲为长度的/*3*/次方量纲。

- 判断题

- 梁的中性层把梁分成两个区间，一个是受压区，一个是受拉区。A

- 正确

- 错误

解析：梁的中性层把梁分成两个区间，一个是受压区，一个是受拉区，而中性层相当于中立区。所以该表述是/*正确*/的。

- 选择合理的截面形式能提高梁弯曲强度。A

- 正确

- 错误

解析：截面积相同的情况下，选择的截面形式合理能提高弯曲截面系数W，从而提高梁弯曲强度。故该表述是/*正确*/的。

- 合理布置梁的支座是提高梁弯曲强度的一种途径。A

- 正确

- 错误

解析：合理布置梁的支座，在同样的荷载作用下可以减梁的最大弯矩值，从而提高梁弯曲强度。故该表述是/*正确*/的。

- 在梁截面的中性轴上各点，剪应力值最大，为平均剪应力的2倍。B

- 正确

- 错误

解析：在梁截面的中性轴上各点，剪应力值最大，为平均剪应力的1.5倍。所以该表述是/*错误*/的。

- 在梁的强度计算中，通常先按正应力强度条件设计出截面尺寸，然后按剪应力强度条件进行校核。A

- 正确

- 错误

解析：在梁的强度计算中，必须同时满足正应力和剪应力两个强度条件。通常先按正应力强度条件设计出截面尺寸，然后按剪应力强度条件进行校核。故该表述是/*正确*/的。

第十课时

- 单选题

- 根据压杆稳定的原理, 当对压杆作用的轴向压力达到某一极限值时, 压杆达到临界状态,这时的轴向压力称为( D )。

- 剪力

- 平衡力

- 压应力

- 临界力

解析：/*临界力*/是压杆保持直线稳定形状时所能承受的最大压力。

- 两端铰支的压杆，其压杆计算长度系数为( A )。

- 1

- 2

- 0.5

- 0.7

解析：根据理想压杆的支承情况，两端铰支的压杆，其压杆计算长度系数为/*1*/。

- 一端固定，一端自由的压杆，其压杆计算长度系数为( B )。

- 1

- 2

- 0.5

- 0.7

解析：根据理想压杆的支承情况，一端固定，一端自由的压杆，其压杆计算长度系数为/*2*/。

- 一端固定，一端铰支的压杆，其压杆计算长度系数为( D )。

- 1

- 2

- 0.5

- 0.7

解析：根据理想压杆的支承情况，一端固定，一端铰支的压杆，其压杆计算长度系数为/*0.7*/。

- 对压杆进行稳定计算时需要计入稳定系数，稳定系数不超过( A )。

- 1

- 2

- 3

- 4

解析：对压杆进行稳定计算时，稳定系数值仅取决于长细比且不超过1稳定系数不超过/*1*/。

- 判断题

- 增大压杆的长度提高压杆稳定性。B

- 正确

- 错误

解析：根据压杆临界力的计算公式，临界力与压杆的长度成反比，长度越大，临界力越小。所以该表述是/*错误*/的。

- 选择合理的截面形状可提高压杆稳定性。A

- 正确

- 错误

解析：减小压杆的长度﹑选择合理的截面形状﹑改善支撑情况都能提高压杆稳定性。所以该表述是/*正确*/的。

- 改善支撑情况能提高压杆稳定性。A

- 正确

- 错误

解析：减小压杆的长度﹑选择合理的截面形状﹑改善支撑情况都能提高压杆稳定性。所以该表述是/*正确*/的。

- 一端固定，一端上下移动但不能转动的压杆，其压杆计算长度系数为2。B

- 正确

- 错误

解析：一端固定，一端上下移动但不能转动的压杆，其压杆计算长度系数为0.5。所以该表述是/*错误*/的。

- 在工程设计中，要求横截面上的应力不能超过压杆的临界应力的许用值。A

- 正确

- 错误

解析：为了保证压杆具有足够的稳定性，要求横截面上的应力不能超过压杆的临界应力的许用值。所以该表述是/*正确*/的。

第十一课时

- 单选题

- 钢筋和混凝土结合是充分利用混凝土的（ A ）。

- 抗压性能

- 抗拉性能

- 抗弯性能

- 抗剪性能

解析：钢筋和混凝土结合在一起共同工作是充分利用混凝土的/*抗压性能*/和钢筋的抗拉性能。

- 钢筋和混凝土结合是充分利用钢筋的（ B ）。

- 抗压性能

- 抗拉性能

- 抗弯性能

- 抗剪性能

解析：钢筋和混凝土结合在一起共同工作是充分利用混凝土的抗压性能和钢筋的/*抗拉性能*/。

- 混凝土强度等级是根据（ C ）确定的。

- 轴心抗压强度

- 轴心抗拉强度

- 立方体抗压强度标准值

解析：混凝土的强度等级按/*立方体抗压强度标准值*/确定。

- 混凝土的徐变，随荷载作用时间的延续，（ B ）可达最终徐变的（70~80）%。

- 5个月

- 6个月

- 7个月

- 8个月

解析：混凝土的徐变，随荷载作用时间的延续，变形不断增长，前4个月徐变增长较快，/*6个月*/可达最终徐变的（70~80）%。

- 含碳量小于（ C ）的碳素钢称为低碳钢或软钢。

- 0.12%

- 0.2%

- 0.25%

- 0.3%

解析：含碳量小于/*0.25%*/的碳素钢称为低碳钢或软钢

- 带肋钢筋与混凝土粘结力的主要来源是（ C ）。

- 钢筋和混凝土之间的化学吸附力

- 钢筋与混凝土之间的摩阻力

- 钢筋与混凝土的咬合力

- 机械锚固力

解析：对于带肋钢筋，/*钢筋与混凝土的咬合力*/是指带肋钢筋肋间嵌入混凝土而形成的机械咬合作用，这是带肋钢筋与混凝土粘结力的主要来源。

- 判断题

- 普通碳素钢随钢号增大，强度提高、伸长率增加。B

- 正确

- 错误

解析：钢材的强度随含碳量的增加而增加，但其塑性性能及可焊性随之降低，伸长率相对减少。所以该表述是/*错误*/的。

- 含碳量小于0.30%的碳素钢称为低碳钢或软钢。B

- 正确

- 错误

解析：含碳量小于0.25%的碳素钢称为低碳钢或软钢，所以该表述是/*错误*/的。

- 混凝土强度等级C40的混凝土属高强混凝土。B

- 正确

- 错误

解析：混凝土强度等级C50～C80属高强混凝土的范畴。所以该表述是/*错误*/的。

- 混凝土立方体抗压强度所用试块的养护时间为28天。A

- 正确

- 错误

解析：立方体标准试件的养护条件，在标准条件下（20±2℃，≥95%湿度）养护28天。所以该表述是/*正确*/的。

第十二课时

- 单选题

- 当钢筋混凝土梁的截面高度( D )时，应沿梁全长按构造配置箍筋。

- 没有具体要求

- h＜150mm

- 150～300mm

- h＞300mm

解析：根据钢筋混凝土设计规范要求，当梁的截面高度h＞300mm，应沿梁全长按构造配置箍筋。所以选择/*h＞300mm*/。

- 梁的下部纵向受力钢筋净距不应小于( B )，其中d为钢筋的最大直径。

- 30mm和1.5d

- 25mm和d

- 30mm和d

- 25mm和1.5d

解析：根据钢筋混凝土设计规范要求，梁的下部纵向受力钢筋净距不应小于 /*25mm和d*/。

- 双向板板底受力钢筋的放置应该是 ( C ) 。

- 短向钢筋在上，长向钢筋在下

- 短向钢筋是受力钢筋，长向钢筋是分布钢筋

- 短向钢筋在下，长向钢筋在上

- 短向钢筋在上在下无所谓

解析：根据钢筋混凝土设计规范要求，双向板板底受力钢筋的放置应该是/*短向钢筋在下，长向钢筋在上*/。

- 一般情况下，框架梁内纵筋不采用( D )。

- HRB335级

- HRB400级

- RRB400级

- HPB235级

解析：HPB235级钢筋一般用作受力较小的加立筋或箍筋等。框架梁内纵筋不采用/*HPB235级*/钢筋。

- 板中受力钢筋的间距，当板厚h>150mm时，间距不宜大于( B )。

- h

- 1．5h

- 200mm

- 300mm

解析：根据钢筋混凝土设计规范要求，板中受力钢筋的间距，当板厚h>150mm时，间距不宜大于/*1．5h*/ 或200mm 。

- 判断题

- 单筋截面和双筋截面都指只在受拉区配置纵向受力钢筋的受弯构件。B

- 正确

- 错误

解析：单筋截面指只在受拉区配置纵向受力钢筋的受弯构件；双筋截面指同时在梁的受拉区和受压区配置纵向受力钢筋的受弯构件。所以该表述是/*错误*/的。

- 梁纵向受力钢筋应尽量布置成一层，当一层排不下时，可布置成两层。A

- 正确

- 错误

解析：梁纵向受力钢筋应尽量布置成一层。当一层排不下时，可布置成两层，但应尽量避免出现两层以上的受力钢筋。所以该表述是/*正确*/的。

- 架立钢筋的作用只是固定箍筋位置以形成梁的钢筋骨架。B

- 正确

- 错误

解析：架立钢筋的作用一是固定箍筋位置以形成梁的钢筋骨架；二是承受因温度变化和混凝土收缩而产生的拉应力，防止发生裂缝。所以该表述是/*错误*/的。

- 弯起钢筋是用来承受弯矩和剪力共同产生的主拉力。A

- 正确

- 错误

解析：弯起钢筋在靠近支座的弯起段弯矩较小处则用来承受弯矩和剪力共同产生的主拉力。所以该表述是/*正确*/的。

- 混凝土保护层指结构构件中最外钢筋的外边缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土。A

- 正确

- 错误

解析：混凝土保护层指结构构件中钢筋（包括箍筋、构造筋、分布筋等）外边缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土。所以该表述是/*正确*/的。

第十三课时

- 单选题

- 在混凝土受弯构件中，少筋截面破坏形态是 ( B ) 。

- 受拉纵筋屈服前，压区混凝土压碎

- 一开裂即断裂

- 受拉纵筋屈服后，压区混凝土压碎

- 混凝土无裂缝，混凝土已压碎

解析：少筋截面破坏特征：一旦出现裂缝，钢筋的应力就会迅速增大并超过屈服强度而进入强化阶段，甚至被拉断。属于“脆性破坏”。所以是/*一开裂即断裂*/。

- 在混凝土受弯构件中，适筋截面破坏过程属于( C )破坏 。

- 有效

- 突然

- 延性

- 脆性

解析：适筋梁的破坏有明显的三个阶段，给人以明显的破坏预兆，适筋截面破坏过程属于/*延性*/破坏。

- 正截面承载力计算方法的正确使用，其目的是为了最终设计出( D )梁。

- 受力

- 少筋

- 超筋

- 适筋

解析：正截面承载力计算方法的正确使用，其目的是为了最终设计出/*适筋*/梁。因为适筋梁符合我们的使用要求。

- 钢筋混凝土梁的受拉区边缘达到下述（ D )时，受拉区开始出现裂缝。

- 混凝土实际的抗拉强度

- 混凝土的抗拉标准强度

- 混凝土的抗拉设计强度

- 混凝土弯曲时的极限拉应变值

解析：当混凝土梁受力弯曲时，钢筋混凝土梁的受拉区受拉力作用，边缘达到/*混凝土弯曲时的极限拉应变值*/时，受拉区开始出现裂缝。

- 截面尺寸和材料强度一定时，钢筋混凝土受弯构件正截面承载力与受拉区纵筋配筋率的关系是（ C ）。

- 配筋率越大，正截面承载力越大

- 配筋率越大，正截面承载力越小

- 当配筋率在某一范围内时，配筋率越大，正截面承载力越大

- 配筋率越小，正截面承载力越大

解析：钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算只有在配筋率处于合适范围内，它与受拉区纵筋配筋率的关系应该是/*当配筋率在某一范围内时，配筋率越大，正截面承载力越大*/。

- 判断题

- 等效矩形应力图简化原则只是按照受压区混凝土的合力大小不变。B

- 正确

- 错误

解析：等效矩形应力图简化原则：按照受压区混凝土的合力大小不变、受压区混凝土的合力作用点不变。所以该表述是/*错误*/的。

- 适筋梁界限破坏时等效受压区高度与截面有效高度之比称为相对受压区高度。B

- 正确

- 错误

解析：适筋梁界限破坏时等效受压区高度与截面有效高度之比称为界限相对受压区高度。所以该表述是/*错误*/的。

- 钢筋混凝土梁沿正截面破坏是由外力引起的，与弯矩M无关。B

- 正确

- 错误

解析：钢筋混凝土梁沿正截面破坏是由弯矩M引起，破坏截面与构件的纵轴线垂直。所以该表述是/*错误*/的。

- 钢筋混凝土梁沿斜截面破坏是由M和V共同引起，破坏截面是倾斜的。A

- 正确

- 错误

解析：钢筋混凝土梁沿斜截面破坏是由M和V共同引起，破坏截面是倾斜的。所以该表述是/*正确*/的。

- 界限相对受压区高度是判断适筋梁与超筋梁的界限。A

- 正确

- 错误

解析：判断适筋梁与超筋梁的另一方法是相对受压区高度和界限相对受压区高度的大小比较。所以该表述是/*正确*/的。

第十四课时

- 单选题

- 方形和矩形截面柱中纵向受力钢筋不少于（ C ）根。

- 2

- 3

- 4

- 5

解析：根据钢筋混凝土受压构件构造要求，方形和矩形截面柱中纵向受力钢筋不少于/*４根*/。

- 对于高层建筑的底层柱可采用更高强度等级的混凝土，例如采用（ D ）或以上。

- C25

- C30

- C35

- C40

解析：对于高层建筑的底层柱可采用更高强度等级的混凝土，例如采用/*C40*/或以上。

- 一般情况下，框架柱内纵筋不采用( D )。

- HRB335级

- HRB400级

- RRB400级

- HPB235级

解析：HPB235级钢筋一般用作受力较小的加立筋或箍筋等。框架柱内纵筋不采用/*HPB235级*/钢筋。

- 柱中纵向受力钢筋直径不宜小于 （ B ）。

- 10mm

- 12mm

- 8mm

- 16mm

解析：根据钢筋混凝土设计规范要求，柱中纵向受力钢筋直径不宜小于 /*12mm*/。

- 对于钢筋混凝土受压构件配筋率要求，受压钢筋的配筋率一般不超过( C )。

- 1%

- 2%

- 3%

- 4%

解析：对于钢筋混凝土受压构件配筋率要求，受压钢筋的配筋率一般不超过 /*3%*/。，通常在0.5 ％～2％之间。

- 判断题

- 轴心受压短柱最终因混凝土被压碎崩裂而破坏。A

- 正确

- 错误

解析：轴心受压短柱临近破坏时，柱子表面出现纵向裂缝，箍筋之间的纵筋压屈外凸，混凝土被压碎崩裂而破坏。该表述是/*正确*/的。

- 轴心受压长柱破坏时始于在凹边出现纵向裂缝，接着混凝土压碎，到最终被破坏。A

- 正确

- 错误

解析：轴心受压长柱破坏时首先在凹边出现纵向裂缝，接着混凝土压碎，纵筋压弯外凸，侧向挠度急速发展，最终柱子失去平衡，凸边混凝土拉裂而破坏。该表述是/*正确*/的。

- 在受压构件中，选用钢筋时，在钢筋裁面积相同情况下选用钢筋直径大、根数少的比选用直径小、根数多的好。A

- 正确

- 错误

解析：在受压构件中，选用钢筋时，在钢筋裁面积相同情况下选用钢筋直径大、根数少的比选用直径小、根数多的好。该表述是/*正确*/的。

- 当柱截面短边尺寸不大于400mm但各边纵向钢筋多于4根时，应设置复合箍筋。A

- 正确

- 错误

解析：当柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵向受力钢筋多于 3根时，或当柱截面短边尺寸不大于400mm但各边纵向钢筋多于4根时，应设置复合箍筋，以防止中间钢筋被压屈。该表述是/*正确*/的。

- 对于高层建筑的底层柱可采用C25或以上。B

- 正确

- 错误

解析：一般柱中采用C25及以上等级,对于高层建筑的底层柱宜采用C40或以上。所以该表述是/*错误*/的。

第十五课时

- 单选题

- 下列有关预应力钢筋混凝土的叙述中，哪项叙述是不正确的( D )。

- 先张法靠钢筋与混凝土粘结力作用施加预应力

- 先张法适合于预制厂中制作中，小型构件

- 后张法靠锚固施加预应力

- 无粘结法预应力采用先张法

解析：无粘结预应力混凝土，是指配置无粘结预应力钢筋的后张法预应力混凝土。所以/*无粘结法预应力采用先张法*/是不正确的

- 对后张法预应力混凝土，下列中哪一项不适用( B )。

- 大型构件

- 工厂预制的中小型构件

- 现浇构件

- 曲线预应力钢筋

解析：我国大型预应力混凝土构件主要采用后张法。对后张法预应力混凝土，不适用/*工厂预制的中小型构件*/。

- 采用先张法制作，张拉钢筋后，浇筑混凝土并养护至强度的( C )才能切断钢筋。

- 65%

- 70%

- 75%

- 80%

解析：采用先张法制作，张拉钢筋后，浇筑混凝土并养护至强度的/*75%*/才能切断钢筋。

- 采用后张法制作，张拉钢筋前，浇筑混凝土并养护至强度的( C )才能张拉钢筋。

- 65%

- 70%

- 75%

- 80%

解析：采用后张法制作，张拉钢筋前，浇筑混凝土并养护至强度的/*75%*/才能张拉钢筋。

- 针对施工制作成本而言，先张法构件成本比后张法构件成本( B )。

- 高

- 低

- 相同

- 差不多

解析：先张法生产工艺简单，工序少，省去了锚具和减少了预埋件，构件成本比后张法构件成本/*低*/。

- 判断题

- 在使用荷载作用下，不允许截面上混凝土出现拉应力的构件，称为部分预应力混凝土。B

- 正确

- 错误

解析：在使用荷载作用下，不允许截面上混凝土出现拉应力的构件，称为全预应力混凝土。所以该表述是/*错误*/的。

- 先张拉预应力钢筋，然后浇筑混凝土的施工方法，称为先张法。A

- 正确

- 错误

解析：先张拉预应力钢筋，然后浇筑混凝土的施工方法，称为先张法。该表述是/*正确*/的。

- 后张法在浇筑混凝土构件前需要在构件中预留孔道。A

- 正确

- 错误

解析：后张法在浇筑混凝土构件前需要在构件中预留孔道。而先张法是不需要的。该表述是/*正确*/的。

- 先张法施工完毕后，锚具锚固需固定在混凝土构件上。B

- 正确

- 错误

解析：后张法施工完毕后，锚具锚固需固定在混凝土构件上。先张法是不需要的。所以该表述是/*错误*/的。

- 预应力混凝土的缺点是工序较多，施工较复杂，且需张拉设备和锚具等。A

- 正确

- 错误

解析：预应力混凝土的缺点是工序较多，施工较复杂，且需张拉设备和锚具等。该表述是/*正确*/的。

第十六课时

- 单选题

- 烧结普通砖的标准砖尺寸是：（ D ）。

- 240×115×60 mm

- 240×120×53 mm

- 240×120×60 mm

- 240×115×53 mm

解析：烧结普通砖的标准砖尺寸是/*240×115×53 mm*/。

- 烧结多孔砖的孔洞率不小于（ B ）。

- 20%

- 25%

- 30%

- 35%

解析：烧结多孔砖的孔洞率不小于/*25%*/。

- 非烧结硅酸盐砖的主要原料是（ C ）。

- 水泥和砂

- 红泥和砂

- 石灰和砂

- 粉煤灰和砂

解析：非烧结硅酸盐砖的主要原料是/*石灰和砂*/。

- 砌块的主规格尺寸是（ A ）。

- 390×190×190mm

- 240×115×53 mm

- 240×115×90mm

- 190×190×90mm

解析：砌块的主规格尺寸/*390×190×190mm*/。

- 砂浆的强度等级分为（ C ）级。

- 三

- 四

- 五

- 六

解析：砂浆的强度等级分为：M15、M10、M7.5、M5、M2.5等/*五级*/。

- 当块材的强度较低而砂浆的强度较高时，出现沿竖向灰缝和块体本身的（ A ）。

- 受拉破坏

- 受压破坏

- 受剪破坏

- 受弯破坏

解析：当块材的强度较低而砂浆的强度较高时，出现沿竖向灰缝和块体本身的/*受拉破坏*/。

- 承重墙、柱、拱在轴向压力作用下，会发生（ B ）。

- 受拉破坏

- 受压破坏

- 受剪破坏

- 受弯破坏

解析：承重墙、柱、拱在轴向压力作用下，会发生/*受压破坏*/。

- 砂浆可分为水泥砂浆 ； 非水泥砂浆（石灰、粘土砂浆）和（ D ）。

- 特种砂浆

- 快凝砂浆

- 煤灰砂浆

- 混合砂浆

解析：砂浆可分为水泥砂浆 ； 非水泥砂浆（石灰、粘土砂浆）和/*混合砂浆*/。

- 判断题

- 砂浆作用是将单个的块体粘结成整体、促使构件之间相互作用应力在得到提升。B

- 正确

- 错误

解析：砂浆作用是将单个的块体粘结成整体、促使构件应力分布均匀。所以该表述是/*错误*/的。

- 非烧结硅酸盐砖不得用于长期受热200℃以上的建筑部位。A

- 正确

- 错误

解析：非烧结硅酸盐砖不得用于长期受热200℃以上、受急冷急热和有酸性介质侵蚀的建筑部位。所以该表述是/*正确*/的。